CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ, oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków nr 12 i 12A przy ul. Zwycięzców w Kołobrzegu na potrzeby lokal socjalnych”

- Roboty budowlane

  - Roboty ogólnobudowlane

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową branży „architektura i konstrukcja” oraz specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót.

  - Instalacje sanitarne w tym:

    - Instalacja wody zimnej.

    - Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji.

    - Instalacja kanalizacji sanitarnej.

    - Instalacja centralnego ogrzewania.

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową branży „sanitarnej” oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

  - Roboty instalacji elektrycznych i teletechnicznych w tym:

1.3.1. Instalacje elektryczne wewnętrzne

1.3.2. Rurowanie RTV

1.3.3. Instalacja odgromowa

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową branży „instalacji elektrycznych wewnętrznych” oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w czterech egzemplarzach i powinna zawierać:

  - Mapę sytuacyjną powykonawcza,

  - Dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami,

  - Wszelkie badania, aprobaty, opinie wymagane przepisami prawa oraz niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

  - Dziennik/i Budowy,

  - Oświadczenie/a Kierownika Budowy,

  - Zestawienie powierzchni użytkowej poszczególnych lokali mieszkalnych potwierdzone przez uprawnionego geodetę,

  - Świadectwa energetyczne dla poszczególnych lokali mieszkalnych oraz całego obiektu opracowane przez osoby uprawnione zgodnie z przepisami prawa,

- Obsługa geodezyjna

Bieżąca obsługa geodezyjna budowy.

- Badania i sprawdzenia

  - Wykonanie wszelkich badań i sprawdzeń niezbędnych w celu dokonania prawidłowego odbioru poszczególnych elementów robót budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych w dokumentacji projektowej w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

  - Wykonanie wszelkich niezbędnych badań i sprawdzeń potrzebnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

  - Przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Wykonawca przygotuje 2 komplety dokumentów, o których mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane i przedłoży je Zamawiającemu po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru.

  - Kontrole.

Uczestniczenie w kontrolach budowy instytucji, o których mowa w art. 56 i 57 ustawy Prawo Budowlane.

  - Uwagi i zalecenia.

Wykonanie wszelkich uwag i zaleceń w/w instytucji nakazanych w trakcie kontroli.

- Postanowienia końcowe.

- Materiał pochodzący z rozbiórki, nie nadający się do wykorzystania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z późn. zmianami) i ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007r. nr 39 poz. 251 z późn. zmianami).

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa osobom korzystającym z budynku. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Rozliczenie robót odbędzie się kosztorysem powykonawczym w oparciu o kosztorys ofertowy oraz książkę obmiaru potwierdzoną przez inspektora nadzoru.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. Projekt takiego zabezpieczenia należy dostarczyć do Zamawiającego na min 3 dni robocze przed datą podpisania umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 14 dni od daty podpisania    umowy.

# WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.