I.7013.9.2012.N

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia - Wyposażenie serwerowni w budynku Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu.

W ramach zamówienia należy dostarczyć nw. produkty:

| Nazwa produktu | ilość |
| --- | --- |
| Szafa serwerowa RACK 19" 600x1000 | 2 |
| Zaślepki podłogowe | 2 |
| Zaślepka z przepustem szczotkowym typu B - czarna (dach) | 2 |
| Termostat otwierający KTO | 2 |
| Belka wzmacniająca do kółek 300 do szafy o szerokości 600 mm | 4 |
| Kółka skrętne 300 z blokadą do szaf i stojaków teleinformatycznych | 4 |
| Kółka skrętne 300 do szaf i stojaków teleinformatycznych | 4 |
| Listwa zasilająca 16A LZI 30/9 | 2 |
| Prowadnica kabli z uchwytami z PCV | 8 |
| Panel wentylacyjny dachowy PWD-4W | 2 |
| APC Smart-UPS C 1000VA 2U Rack mountable LCD 230V | 2 |
| Switch TP-Link TL-SL3452 | 2 |
| Switch TP-Link TL-SL3428 | 4 |
| Półka do szafy | 2 |
| Patchpanel 48 | 4 |
| Mediakonwerter MC220L | 1 |
| Moduł SFP TL-SM311LM | 2 |
| Światłowód LC-LC DUPLEX Multimode 50/125 OPM2 10M | 1 |
| Patchcord 5e | 80 |
| Klimatyzator ścienny AC071FBRDEH/AC071FCADEH Qch= 7,1Kw Ne=2,36Kw 230V ze sterowaniem standartowym | 1 |

Występujące w powyższym zestawieniu nazwy produktów są tylko nazwami przykładowymi i służą określeniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych produktów od przedstawionych lecz o parametrach nie gorszych od przedstawionych.