CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia	1

II. Wizja lokalna placu budowy	3

# I. Zakres rzeczowy zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania:

„Odbudowa i przebudowa odpływu wód opadowych do morza w km 327+960 w rejonie ul. Grobla w Kołobrzegu”

W ramach zadania należy wykonać:

- Roboty budowlane w tym:

- Roboty przygotowawcze i obsługa inwestycji

- Wykonanie przewiertu sterowanego rurą DN 600 pod wydmą na dł. 27m

- Dwurzędowa ostroga z pali sosnowych d=280mm z ułożeniem rurociągu z rur polietylenowych DN 600 o długości 48 mb

- Ułożenie rurociągu z rur z tworzyw sztucznych DN 600 w wykopie oraz formowanie nasypu na odcinku 50m

- Przepust przez drogę ul. Grobla 6 mb.

- Odbudowa drogi i ścieżki po robotach budowlanych 855 m2

- Droga przejazdowa nad kanałem dla sprzętu ratowniczego i ciężkiego z bloków żelbetowych

- Obsługa geodezyjna, geologiczna, przyrodnicza

Bieżąca obsługa geodezyjna oraz geologiczna potwierdzająca prawidłowość wykonywanych robót ich zgodność z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie sprawdzenia stopnia zagęszczenia podłoża jeśli takie będą konieczne.

Obsługa przyrodnicza – nadzór przyrodniczy określony został w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (decyzja nr 5/2011 z 29 kwietnia 2011 r.) oraz harmonogramie prac związanych z nadzorem przyrodniczym i powinien obejmować w szczególności:

  - szkolenie dla pracowników nadzorujących budowę oraz ekip budowlanych realizujących poszczególne elementy inwestycji w zakresie zagospodarowania terenu,

  - kontrolę realizacji warunków wymienionych w postanowieniu (decyzja nr 5/2011 z 29 kwietnia 2011 r.), i bieżące wskazania dla sposobów wykonywania zamierzonych prac z uwzględnieniem walorów przyrodniczych obszaru oddziaływania inwestycji – w tym siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony dla obszarów Natura 2000, ochrony miejsc lęgowych ptaków, miejsc przeniesienia gatunków roślin chronionych kolidujących z planowana inwestycja,

  - ocenę wpływu na gatunki roślin i zwierząt w obszarze oddziaływania inwestycji

Wykonawca również zapewni w trakcie prowadzenia prac nadzór specjalisty w dziedzinie ochrony przyrody - botanika, faunisty oraz ornitologa, o udokumentowanym doświadczeniu w zakresie ochrony przyrody oraz wykształceniu w dziedzinie ochrony przyrody lub środowiska.

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

  - mapę sytuacyjną powykonawczą z podaniem długości i średnic wykonanej sieci, długością ostróg,

  - dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami,

  - wszelkie badania, aprobaty, opinie w tym atest czystości dna morskiego w obrębie prowadzonych robót,

  - dziennik budowy,

  - dziennik palowania,

  - zapis inspekcji telewizyjnej w celu potwierdzenia realizacji założeń projektu budowlanego – inspekcje zarchiwizować na płycie CD i przekazać zamawiającemu przy odbiorze końcowym,

  - DTR zastosowanych urządzeń (w języku polskim),

  - Opracowanie stanowiące zapis czynności wykonanych w ramach monitoringu w trakcie realizacji inwestycji dotyczącego środowiska przyrodniczego w miejscu realizacji inwestycji oraz w strefie jej oddziaływania,

  - oświadczenie Kierownika Budowy.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach przed odbiorem końcowym celem jej sprawdzenia.

- Przeprowadzenie promocji projektu (1 tablica pamiątkowa)

W ramach promocji projektu Wykonawca dostarczy i zamontuje 1 tablicę o wymiarach 90x70 cm. Tablicę zamontować na konstrukcji stalowej, przytwierdzić do podłoża przy pomocy dwóch słupków stalowych zabetonowanych na głębokości min 80 cm, zasypanych ziemią. Treść i miejsce zamontowania tablicy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie realizacji inwestycji. Tablica będzie opatrzona logiem Unii Europejskiej oraz Zrównoważonego Programu Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

UWAGA:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową a w szczególności zgodnie z decyzją nr 5/2011 z 29 kwietnia 2011 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Wszelkie wytworzone przez Wykonawcę dokumenty dotyczące inwestycji opatrzone musza być logiem Unii Europejskiej oraz Zrównoważonego Programu Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 wraz z podaniem tytułu projektu.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.

- Wywóz i utylizacja odpadów

Załadunek i transport odpadów do miejsc ich powtórnego wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 Nr 185, poz. 1243
 z późniejszymi zmianami).

- Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym. W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu.

- Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. Projekt takiego zabezpieczenia należy dostarczyć do Zamawiającego na min. 3 dni robocze przed datą podpisania umowy.

- W przypadku, gdy opis przedmiotów zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty lub materiały z podaniem nazwy producenta bądź w inny sposób wskazującej na producenta, oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry, jakimi charakteryzuje się opisany produkt lub materiał.

# II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.