# Część III SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa zatok parkingowych w pasie drogowym ulicy Dworcowej w Kołobrzegu,, polegająca między innymi na:

-/ ręcznym wykonaniu wykopu liniowego  wraz z zasypaniem piaskiem			8,80 m3

-/ demontażu słupa oświetleniowego							1,- szt.

-/ montaż latarni oświetleniowej z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego		1,- szt.

-/ wykonanie przepustu z rur ochronnych z PCV w wykopie				22,-mb

-/ ręczne i zmechanizowane roboty ziemne, głębokość wykopu 20 cm z załadunkiem i odwiezieniem na odległość do 5 km                                                                              132,05 m2

-/ ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej 0,05 m3/mb wraz z wykonaniem rowka w 0,30*0,30cm w gruncie kat. IV 		77,00 mb

-/ wykonanie nawierzchni z płyt drogowych ażurowych 0,40x0,60x0,10m z wypełnieniem       wolnych przestrzeni piaskiem na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm po zagęszczeniu                                                                                                                132,05 m2

-/ ustawienie słupków blokujących U-12c o średnicy 120 mm				23,- szt.

-/ plantowanie terenu w otoczeniu obiektu							34,40 m2

-/ ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem					34,40 m2

ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności

- Roboty rozbiórkowe nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych i kostki betonowej

- Budowa nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej

- Ustawienie krawężników drogowych oraz obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

- Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku  do Umowy pn. „Wykaz  osób zatrudnionych na  podstawie  umowy o pracę”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi roboty”.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników.

- Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisywania umowy przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów o których mowa w ust. 1.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4 w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w ust. 1 umowy, na podstawie umowy o pracę i Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 9 ust.2 pkt. 1 lit i.  umowy.

- W przypadku uchybienia terminów do przedłożenia dokumentów i oświadczeń określonych w ust.3 i 4 Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia kary umownej określonej w § 9 ust.2 pkt. 1 lit. h. umowy.