Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima

w Kołobrzegu

ul. Jana Frankowskiego 3                                        tel. (94) 352 28 70       fax (94) 354 72 03

78-100 Kołobrzeg                                                      e-mail: info@biblioteka.kolobrzeg.pl

NIP 671-02-00-303                                                        Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze.

BZ.271.8.1.2014.I

Kołobrzeg. dnia 07-03-2014

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  „Remont  - przebudowa oraz docieplenie z wykonaniem kolorystyki budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu przy ul. J. Frankowskiego 3”

Pytania i odpowiedzi III

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013r. poz.  907 z późniejszymi zmianami ) udzielamy wyjaśnień, odpowiadając na poniższe pytania wykonawców

pytanie nr.1

W załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia kosztorysie inwestorskim nr. 5/2013r p.t. Instalacje sanitarne oraz wentylacja grawitacyjna wentylacja mechaniczna (sali teatralnej) w dziale p.t. Instalacja wentylacji grawitacyjnej w poz. 45 w nazwie występuje materiał turbowenty. Projekt nie zakłada ich montażu. Należy przypuszczać, że jeżeli miałyby być montowane to jako nasady na nowo wykonanych przewodach z rur spiro.

Proszę o wyjaśnienie czy i w jaki sposób  mają być montowane ?

Odpowiedź:

Tak – są to nasadki na nowowykonanych przewodach z rur spiro

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

/ - /

Halina Filip