2012-04-27

Wydział Komunalny – Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 536, fax 094 35 51 623

e-mail: komunalny@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

PN EN ISO 9001:2009

K-IO.6230.4.2012.IV

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Likwidacja osłony ściany frontowej i ścian bocznych oraz okładzin elewacji klatek schodowych zawierających azbest wraz z ich utylizacją z budynków należących do Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kołobrzegu

Pytania i odpowiedzi I:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytanie:

Pytanie nr 1:

Jak Zamawiający przewiduje rozwiązać problem znajdującyej się pod płytami azbestowymi wełny mineralnej?

Odpowiedź nr 1:

Wełnę mineralną należy traktować jako odpad zawierający azbest oraz jako część okładzin elewacji klatek schodowych przy ul. Wąskiej 16-18, ul. Budowlanej 8, 10, 12, ul. Budowlanej 9, 11, ul. Kupiecka 6-16 oraz część osłony ściany frontowej oraz ścian bocznych (szczytowych) przy ul. Kupieckiej 6-16. Likwidacja/demontaż wełny mineralnej znajdującej się pod płytami azbestowymi oraz jej transport i unieszkodliwienie należy traktować jako część zadania.

z poważaniem

Naczelnik Wydziału Komunalnego

inż. Karol Królikowski

Opracował: Przemysław Ulewicz inspektor ds. ochrony środowiska tel. 94 35 51 629