Wydział Komunalny – Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg

tel. 094 35 51 536, fax 094 35 51 623

e-mail: komunalny@um.kolobrzeg.pl

www.kolobrzeg.pl

ISO 9001:2000

K-IO.V.341-  4 /11

data: 23.03.2011 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Budowę oświetlenia ul. Uczniowskiej w Kołobrzegu”

Pytania i odpowiedzi  z dnia 22 marca 2011 r.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców:

Treść pytania nr 1:

„W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie słupów z materiałów innych niż stal ocynkowana.

Z poważaniem

Naczelnik

Wydziału Komunalnego

inż. Karol Królikowski