I.7013.5.2016.VI

CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa ulic w strefie uzdrowiskowej (strefa A) w Kołobrzegu Etap I ul. Norwida, ul. Korzeniowskiego, ul. Rafińskiego”

# Zakres rzeczowy zamówienia

wykonanie zadania: „Przebudowa ulic w strefie uzdrowiskowej (strefa A) w Kołobrzegu Etap I ul. Norwida, ul. Korzeniowskiego, ul. Rafińskiego” w tym:

- Przebudowa ulic w strefie uzdrowiskowej (strefa A) w Kołobrzegu Etap I 
ul. Norwida, ul. Korzeniowskiego, ul. Rafińskiego zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa Autorskiej Pracowni Projektowej Jan Sontowski z siedzibą w Koszalinie przy
ul. Świerkowej 27 – element A zadania.

- Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Korzeniowskiego i Rafińskiego w Kołobrzegu zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa Firmy Projektowo – Budowlanej „AR-tech”  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bat. Chłopskich 37/43 – element B zadania.

CPV: 45111291-4, 45112730-1, 45233320-8, 45233223-8, 45233150-5, 45231300-8

W ramach poszczególnych zadań należy wykonać:

ELEMENT A

- ROBOTY BUDOWLANE:

- Przebudowa ul. Rafińskiego II

- Roboty przygotowawcze

- Podbudowa

- Nawierzchnie – szerokość jezdni 5m, długość 91,77m

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- Elementy ulic

- Przebudowa ul. Rafińskiego I

- Roboty przygotowawcze

- Podbudowa

- Nawierzchnie – szerokość jezdni 5m, długość 211,3m

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- Elementy ulic

- Przebudowa ul. Korzeniowskiego

- Roboty przygotowawcze

- Podbudowa

- Nawierzchnie – szerokość jezdni 6m, długość 207m

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- Elementy ulic

- Zieleń drogowa

- Nawierzchnie tymczasowe

- Przebudowa ul. Norwida

- Roboty przygotowawcze

- Podbudowa

- Nawierzchnie – szerokość 6,75m, długość 229m

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- Elementy ulic

- Zieleń drogowa

- Kanalizacja deszczowa – ul. Korzeniowskiego

- Roboty drogowe

- Studnie rewizyjne Dn1200

- Wpusty deszczowe Dn500

- Kanały Dn400 PVC

- Kanały Dn300 PVC

- Przykanaliki Dn200 PVC

- Przykanaliki Dn150 PVC

- Studzienki kanalizacyjne systemowe o Dn315-425

- Przebudowa (modernizacja) z regulacją istniejących studni

- Likwidacja wpustów ulicznych

- Likwidacja studni kanalizacyjnych

- Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn300

- Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn250

- Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn200

- Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn150

- Wykonanie tymczasowej ślepej studni na połączeniu etapów Dn1200

- Kanalizacja deszczowa – ul. Rafińskiego II

  - Roboty drogowe

  - Studnie rewizyjne Dn1200

  - Wpusty deszczowe Dn500

  - Kanały Dn300 PVC

  - Przykanaliki Dn200 PVC

  - Przykanaliki Dn150 PVC

  - Studzienki kanalizacyjne systemowe o Dn315-425

  - Likwidacja wpustów ulicznych

  - Likwidacja studni kanalizacyjnych

  - Likwidacja kanalizacji deszczowej Dn250

  - Likwidacja kanalizacji deszczowej Dn200

  - Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn150

- Kanalizacja deszczowa – ul. Rafińskiego I

- Roboty drogowe

- Studnie rewizyjne Dn1200

- Wpusty deszczowe Dn500

- Kanały Dn400 PVC

- Kanały Dn300 PVC

- Przykanaliki Dn200 PVC

- Przykanaliki Dn150 PVC

- Studzienki kanalizacyjne systemowe o Dn315-425

- Likwidacja wpustów ulicznych

- Likwidacja studni kanalizacyjnych

- Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn250

- Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn200

- Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn150

- Kanalizacja deszczowa – ul. Norwida

- Roboty drogowe

- Studnie rewizyjne Dn1200

- Wpusty deszczowe Dn500

- Kanały Dn400 PVC

- Kanały Dn300 PVC

- Przykanaliki Dn200 PVC

- Przykanaliki Dn150 PVC

- Studzienki kanalizacyjne systemowe o Dn315-425

- Renowacja rękawem istniejącego kanału Dn800

- Renowacja rękawem istniejącego kanału Dn600

- Renowacja rękawem istniejącego kanału Dn500

- Renowacja rękawem istniejącego kanału Dn350

- Przebudowa (modernizacja) z regulacją istniejących studni

- Likwidacja wpustów ulicznych

- Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn400

- Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn250

- Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn150

- Wykonanie tymczasowej ślepej studni na połączeniu etapów Dn1200

- DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2 (wyszczególnienie na: powierzchnię jezdni, chodnika, miejsc postojowych, zjazdów) oraz średnicę i długość wykonanej kanalizacji deszczowej (z rozbiciem na kolektor główny i przykanaliki).

Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna podczas odbioru końcowego zadania

- ORGANIZACJA RUCHU W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT

Przez cały czas trwania robót Wykonawca robót musi zapewnić ciągłość komunikacyjną umożliwiająca dojazd do poszczególnych posesji. Dlatego też w cenie oferty należy ująć koszty wykonania:

- projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem,

- czasowych dróg objazdowych z płyt żelbetowych oraz ich utrzymanie w czasie budowy – co uwzględni w projekcie organizacji ruchu na czas budowy,

- czasowych chodników umożliwiających komunikacje pieszą oraz ich utrzymanie,

- Wykonanie oznakowania na czas budowy i jego utrzymanie,

W cenie oferty należy również ująć koszty związane z wykonaniem i ustawieniem odpowiednich znaków informacyjnych związanych ze zmianą organizacji ruchu na czas budowy, jeśli będą wymagane oraz zawiadomienie właściwych organów na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu

ELEMENT B

Sieć wodociągowa z rozgałęzieniami

PE110, l= 612,03mb

PE90,   l=47,02mb

PE63,   l=27,80mb

Hp80 - 4 kpl

- ROBOTY BUDOWLANE – ul. Rafińskiego i ul. Korzeniowskiego

- Roboty przygotowawcze

- Roboty ziemne od rzędnej podsypki do rzędnej podbudowy drogi(dna koryta)

- Roboty budowlano montażowe

- Próby techniczne, dezynfekcja sieci, badanie mikrobiologiczne wody

- Roboty przełączeniowe do istniejących odgałęzień,

- Zamulenie sieci wyłączonej z użytkowania

- DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy. W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik tabelaryczny do mapy powykonawczej zawierający długości i średnice odcinków sieci wodociągowej i odgałęzień w rozbiciu na nr działek i wartości wynikające ze złożonej oferty cenowej. Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę. Mapa geodezyjną – powykonawczą należy sporządzić w 4 kpl w tym jedną z domiarami do zasuw i hydrantów.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w
4 egzemplarzach + 1 wersja na nośniku CD w dniu odbioru końcowego.

# Uwagi:

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót – element A oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. „O odpadach” – Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do magazynu na terenie MZZDiOŚ (odl. do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Rozliczenie robót odbędzie się kosztorysem powykonawczym w oparciu o kosztorys ofertowy oraz książkę obmiaru potwierdzoną przez inspektora nadzoru – element A zadania oraz rozliczenie w formie ryczałtu – element B zadania.

- Dla elementu B zadania przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

- Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktury licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg  dla elementu A i do „MWiK” Sp. z o.o. dla elementu B.

- Wykonawca udostępni plac budowy dla służb technicznych MWiK Sp. z o.o. 
w Kołobrzegu w celu:

- usuwania ewentualnych awarii sieci wodociągowych,

- udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej,

- dokonania przeglądów i napraw związanych z obsługą sieci wod. – kan. w zakresie eksploatacji sieci i prac budowlanych związanych z przebudową ulic.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.