UMOWA  nr WŚiO/………./2020

W dniu ……………...... w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg                                             (NIP 671-16-98-541, regon 330920736) z siedzibą w  Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13, zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,

którą  reprezentuje: Anna Mieczkowska - Prezydent Miasta Kołobrzeg

a

………………………………., reprezentującym firmę ………………………………………… (NIP ………………, regon ……………….), mającym swą siedzibę w Kołobrzegu przy                                   ul. …………………………….., zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą,

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę związaną z eksploatacją                i bieżącym utrzymaniem obiektów małej architektury wodnej wraz z utrzymaniem                            w prawidłowym stanie oświetlenia fontann przez cały sezon eksploatacyjny.

- Kategoria przedmiotu zamówienia według słownika CPV 50760000-0 - usługi napraw                         i konserwacji obiektów użyteczności społecznej.

§ 2

- Zakres przedmiotowej usługi obejmuje:

  - Eksploatację i bieżące utrzymanie fontann, tj.:

- codzienne sprzątanie mis fontann,

- czyszczenie mis fontann, cokołów oraz koników (na Skwerze Pionierów) zwłaszcza usuwanie odchodów ptasich – w miarę potrzeb co tydzień lub maksymalnie co dwa tygodnie,

- utrzymywanie powierzchni z kamienia naturalnego w stanie bez osadów (dotyczy fontanny zlokalizowanej na Placu 18 Marca oraz na skwerze pomiędzy ul. Spacerową, a Towarową),

- utrzymanie fontanny DRY PLAZA, zgodnie z instrukcją obsługi i gwarancji fontanny,

- bieżąca konserwacja i przegląd instalacji fontann i wszystkich urządzeń – czyszczenie kształtek, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie,

- regulacja dysz wypływowych celem utrzymania prawidłowego obrazu wodnego oraz ich udrażnianie wraz z uzupełnianiem na bieżąco brakujących dysz w fontannie na Skwerze Pionierów,

- utrzymywanie optymalnej wartości odczynu pH (tj. 7,0-7,4), dezynfekcja wody przy użyciu środków chemicznych bezchlorowych - dawkowanie ręczne w rejonie wylotów wody do niecki i dozowanie bezpośrednio do niecki w czasie procesu filtracji środków zapobiegających tworzeniu się glonów,

- kontrolowanie prawidłowości podświetlenia fontann, utrzymywaniu w czystości opraw oświetleniowych,

- utrzymywanie w czystości i w dobrym stanie technicznym komory pomp i urządzeń zamontowanych w jej wnętrzu,

- konserwacja i zabezpieczenie antykorozyjne rur w komorze, naprawa i konserwacja zasuw, zaworów itp.,

- zabezpieczenie obiektów na okres zimowy wraz z wykonaniem niezbędnych robót konserwacyjnych, przygotowanie obiektów do kolejnego sezonu eksploatacyjnego.

  - Utrzymanie w sposób ciągły kaskady i wszystkich urządzeń, niezbędnych przy prawidłowej pracy obiektu w okresie od rozruchu wiosennego do zabezpieczenia kaskady na zimę, tj.:

  - codzienne sprzątanie i czyszczenie koryta kaskady na całej długości wraz ze studnią odpływową,

  - bieżąca kontrola i uzupełnianie kamieni w korycie cieku,

  - bieżąca konserwacja i przegląd instalacji i urządzeń na obiekcie,

  - utrzymywanie w czystości i w dobrym stanie technicznym komory pomp i urządzeń zamontowanych w jej wnętrzu,

  - w przypadku konieczności konserwacja i zabezpieczenie antykorozyjne rur w komorze pomp,

  - bieżące kontrolowanie poziomu wody czerpanej z rz. Parsęty na potrzeby kaskady  (zapobieganie pracy pompy „na sucho”),

  - utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym przewodu zasilającego kaskadę 
w wodę z rzeki Parsęta.

  - Utrzymanie i konserwacja kuli i poidełek na Placu Ratuszowym, tj.:

- bieżące utrzymanie kuli i koryta w czystości,

- bieżąca konserwacja urządzeń kuli i poidełek,

- systematyczna kontrola drożności odpływów i ich czyszczenie,

- zabezpieczenia urządzeń przed okresem zimowym ( w tym demontaż baterii),

- utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym instalacji wewnętrznej w budynku Ratusza.

  - Utrzymanie i konserwacja poidełek na placu przed molo, tj.:

  - bieżąca konserwacja poidełek,

  - systematyczna kontrola drożności odpływów i ich czyszczenie,

  - zabezpieczenia urządzeń przed okresem zimowym (w tym demontaż baterii).

  - Utrzymanie źródełka solankowego, tj.:

    - sprzątanie i czyszczenie koryta odpływowego solanki, misy kamiennej i elementów kamiennych stanowiących obudowę źródełka (w tym: ściany z tablicą pamiątkową, cokołu zewnętrznego i posadzki),

    - bieżąca konserwacja i przeglądy urządzeń źródełka solankowego, w tym przewodu zasilającego, studzienki odpływowej wraz z przykanalikiem,

    - systematyczna kontrola drożności odpływu solanki z misy kamiennej i oczyszczanie krat (sit) zamontowanych na odpływie.

  - Utrzymanie w prawidłowym stanie oświetlenia fontann przez cały sezon eksploatacyjny obiektów wraz z przygotowaniem fontann do uruchomienia przed sezonem  oraz demontażem elementów oświetlenia na okres zimowy, tj.:

    - utrzymanie i bieżąca konserwacja oświetlenia i instalacji elektrycznej oraz skrzynek elektrycznych fontann,

    - demontaż, dokonanie przeglądu i oceny stanu technicznego oraz przechowanie                         w magazynach własnych wszystkich zdemontowanych lamp z w/w obiektów przez okres zimowy w magazynach własnych.

§ 3

- Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r., z czego:

  - okres eksploatacji fontann trwa od 20.04.2020 r., do 30.09.2020 r.,

  - okres eksploatacji kaskady, kuli i poidełek trwa od 27.04.2020 r. do 30.09.2020 r.,

  - okres eksploatacji źródełka solankowego trwa od 01.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

- Okres eksploatacji może być skrócony lub wydłużony, w zależności od warunków atmosferycznych lub decyzji Zamawiającego.

- Zmiana długości okresu eksploatacji będzie skutkować weryfikacją wynagrodzenia                          i rozliczenia wg stawek miesięcznych zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Każda ze stron może rozwiązać umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 4

- Strony  ustalają,  że  obowiązującą  ich formą  wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie         w formie ryczałtu miesięcznego.  
Przyjęte miesięczne fakturowanie usługi wykonanej w ramach umowy określa poniższa tabela:

| Lp. | OKRES | Koszt brutto za utrzymanie fontann | Koszt brutto za utrzymanie kaskady, kuli i poidełek | Koszt brutto za utrzymanie źródełka solankowego | Łączne miesięczne wynagrodzenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kwiecień |  |  | - |  |
| 2 | Maj |  |  |  |  |
| 3 | Czerwiec |  |  |  |  |
| 4 | Lipiec |  |  |  |  |
| 5 | Sierpień |  |  |  |  |
| 6 | Wrzesień |  |  |  |  |
| 7 | Październik | - |  |  |  |
| 8 | Listopad | - |  |  |  |
| 9 | Grudzień | - |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

- Łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie usługi, określonej § 1 niniejszej umowy wynosi: ………………………. zł brutto (słownie:……………………….), w tym należny podatek VAT.

- Podstawą odbioru będzie protokół sporządzony w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, spisany z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, który będzie stanowił podstawę fakturowania.

- Termin płatności faktur: do 21 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury. Fakturę za usługę wykonaną w miesiącu grudniu 2020 r. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie do 18.12.2020 r., której płatność nastąpi do 31.12.2020 r.

- Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na pokrycie kosztu    realizacji niniejszej umowy w 2020 roku – dział 900 rozdział 90095 § 4300 poz. 1114 budżetu miasta.

§ 5

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (biała lista podatników VAT).

- W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku, o którym mowa w ust. 3.

§ 6

- Nadzór nad zleconą usługą z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie Marta Łukaszewicz – Główny Specjalista ds. gospodarki odwodnieniowej lub inna osoba wyznaczona przez Naczelnika Wydziału.

- Osoba odpowiedzialna z ramienia Wykonawcy: ………………………………….

- Telefony alarmowe na wypadek awarii: ……………………………………………………

§ 7

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Odnosi się to w szczególności do robót specjalistycznych, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania technicznego i wymaganych uprawnień.

§ 8

  - Wykonawca ponosi koszty zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonywania prac konserwatorskich i potrzebnych do utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym                (np. środki zabezpieczające, antykorozyjne i inne).

  - Wykonawca ponosi koszty zakupu materiałów potrzebnych do utrzymania obiektów                         w czystości tj. koszty środków czystości, podstawowych środków dezynfekcji i innych.

  - Wykonawca ponosi koszty demontażu baterii poidełek i wszystkich pomp oraz zabezpieczenie ich na okres zimowy (wraz z wykonaniem przeglądu i niezbędnych robót konserwacyjnych) oraz przechowywania przez okres zimowy w magazynach własnych.

  - Wykonawca nie ponosi kosztów naprawy lub wymiany pomp, lamp, poidełek itp. w wyniku kradzieży lub wandalizmu.

§ 9

- Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  określony  w § 1 z należytą starannością, fachowo, zgodnie Polskimi Normami dotyczącymi tego rodzaju dzieła.

- Usługa musi być wykonywana zgodnie z zaleceniami nadzoru technicznego Zamawiającego i obowiązującymi przepisami BHP.

- Wykonawca  w trakcie  wykonywania usługi ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z eksploatacją obiektów.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe w trakcie realizacji usługi, a powstałe z winy Wykonawcy.

- Odpowiedzialność wynikającą z zaniechania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy będzie ponosił Wykonawca.

§ 10

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za spowodowanie przerwy w eksploatacji fontann w danym miesiącu z przyczyn zależnych od Wykonawcy w  wysokości 0,14% odpowiedniego miesięcznego wynagrodzenia brutto (określonego w § 4 ust. 2) za każdy dzień przerwy,

- za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze prac wykonanych                w ramach usługi wysokości 0,14% odpowiedniego miesięcznego wynagrodzenia brutto (określonego w § 4 ust. 2) za każdy dzień przekroczenia terminu, liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości                4.000,00 zł;

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 4.000,00 zł.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, lit a-b Zamawiający potrąci z należnego odpowiedniego miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy.

- W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie;

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych;

- Strony wyłączają możliwość dokonania przez Wykonawcę przelewu wierzytelności                        z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

§ 11

- Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

- Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej umowy jest Prezydent Miasta Kołobrzeg. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg dostępnym pod adresem strony internetowej http://um.kolobrzeg.pl/. Administrator Danych umożliwia spełnienie praw wynikających z ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych (zwanego "RODO") - tj. prawo dostępu, sprostowania, zapomnienia oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych sprawach prosimy kierować do siedziby administratora danych.

§ 13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                   WYKONAWCA: