K-IO.7021.6.21.2014.V

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE:

„Usługa utrzymania w sprawności technicznej iluminacji Ratusza, Baszty Prochowej, Latarni Morskiej i Pomnika Sanitariuszki w Kołobrzegu”

I. Przedmiot zamówienia

Zakres rzeczowy zamówienia:

- Konserwacja w tym  wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń iluminacji Ratusza,

- Konserwacja w tym wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń i utrzymanie w ciągłym ruchu iluminacji Baszty Prochowej,

- Konserwacja w tym wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń i utrzymanie w ciągłym ruchu iluminacji Latarni Morskiej,

- Konserwacja z wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń i utrzymanie w ciągłym  ruchu instalacji oświetlenia architektonicznego iluminacji na zewnątrz Ratusza w tym w fosie Ratusza,

- Konserwacja w tym wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, układów zapłonowych, zabezpieczeń i utrzymanie w ciągłym ruchu dwóch latarni zabytkowych wypożyczonych z Muzeum Oręża w Kołobrzegu zasilanych z obwodu iluminacji Ratusza oraz oświetlenia ulicznego od północnej stronie Ratusza również zasilanych z obwodu iluminacji Ratusza,

- Montaż jednej studzienki elektrycznej zasilającej oświetlenie okolicznościowe w miejsce zdemontowanej.

- Eksploatowanie obwodów zasilających oświetlenie okolicznościowe, przyłączane do obwodów iluminacji Ratusza w tym nitek świetlnych LED oświetlenia okolicznościowego czterech drzewek znajdujących się przy ul Ratuszowej (na wysokości lokalu Adabar). Eksploatacja obejmuje przyłączanie dekoracji w tym choinki ustawianej w centralnej części Placu Ratuszowego do dedykowanych studzienek elektrycznych oraz kontrolowanie czy nie zostały uszkodzone lub zerwane nitki świetlne z czterech drzewek ponieważ oświetlenie to nie jest demontowane. Należy uwzględnić w przygotowaniu oferty, że obsługa tych obwodów wymagać będzie dokonywania dodatkowych włączeń i wyłączeń  oraz kontrolowanie prawidłowego oświetlenia drzewek i dyspozycyjności w  okresie między 1 stycznia 2015 r. do 4 lutego 2015 r. i od 1 grudnia 2015 r do 31 grudnia 2015 r.

- Wymiana zegarów astronomicznych,

- Przygotowanie na dzień (28 marca 2015 r.) układów sterowania do jednogodzinnego wyłączenia iluminacji w trakcie akcji „Godzina dla Ziemi”. Istniejące układy sterowania Baszty Prochowej, Katedry i Ratusza są wyposażone w dodatkowe przekaźniki czasowe umożliwiające takie wyłączenie.

- Wymiana wyeksploatowanych lub uszkodzonych opraw.

- Zabezpieczanie miejsc awarii i dewastacji, które skutkują zagrożeniem dla życia ludzi i zwierząt.

- Przeprowadzanie oględzin w miesiącach lutym, czerwcu i grudniu 2015 roku i jednorazowych przeglądów instalacji elektrycznych związanych z iluminacją Ratusza i Baszty Prochowej, Latarni Morskiej przeprowadzonych do 30 września 2015 r., zakończonych protokołami z przeprowadzonych czynności.

Uwaga:

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu oraz zebrać, na swój własny koszt wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty. Do obowiązku.

II. Termin realizacji

Początek realizacji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

.

# III. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej dwoma monterami  posiadającymi aktualne uprawnienia w grupie E na napięcie do 1 kV lub wyższe i posiadają aktualne badania lekarskie uprawniające do pracy na wysokości. Wykonawca w okresie wykonywania usługi powinien dysponować odpowiednim podnośnikiem koszowym.

# Kryterium oceny ofert

- cena brutto – 100%

# Termin składania ofert

29 grudnia 2014r. do godziny 12:00

Zeskanowany podpisany Formularz ofertowy wraz załącznikiem, w którym wyliczono cenę brutto zadania proszę przesłać emailem na adres: r.buszac@um.kolobrzeg.pl).

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

- Wykaz opraw i źródeł światła

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego:   …….…………………….

podpis Wykonawcy